[image: image5.png]1600

058

aon

550

450





Нары 2-х ярусные 2-х сторонние 
размером 1800х1100х1550 мм / складные
Паспорт и инструкция по эксплуатации
[image: image2.png]



1.   НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Стеллажи (нары) двухярусные размером 1800х1100х1550 мм / складные (далее по тексту – Стеллажи или Изделие) предназначены для размещения людей в помещениях гражданской обороны, военных казармах и т.д. 
1.2 Стеллажи представляют собой сборно-разборную металлическую конструкцию, состоящую из стоек и полок-лежанок.

1.3 Изделие поставляется в разобранном виде. 
1.4 Изделие предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от +1°С до + 40°С при влажности не более 80 %.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Стеллажи (см. рис.1) должны соответствовать требованиям настоящего паспорта.
[image: image1.png]EruRncTun




Рис. 1
2.2 Технические характеристики:

	Наименование параметра
	Значение параметра

	2.2.1 Габаритные размеры изделия (рис.1):

высота, мм
	1550

	ширина, мм
	1800

	глубина полки верхней, мм
глубина полки нижней, мм
	550
450

	2.2.2 Максимальная распределенная нагрузка, кг:
	

	на полку нижнюю
	до 300

	на полку верхнюю
	до 80

	2.2.3 Масса изделия (не более), кг
	88


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
3.1 Стеллажи (см. рис.1):
	Наименование
	Кол.

(шт.)
	Кол-во крепежных изделий (шт.)
	Примечание

	
	
	Болт М8х80
	Гайка М8
	Шайба М8
	

	3.1.1 Полка-лежанка (рис.2)
	4
	-
	-
	-
	

	3.1.3 Стойки боковые 
	5
	24
	20
	52
	2 стойки левые, 2 стойки правые, 1 стойка центральная

	3.1.4 Паспорт
	1
	-
	-
	-
	


4.   МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 Изделие должно собираться и эксплуатироваться на горизонтальной поверхности. При сборке и установке запрещается отклонять стеллажи от вертикального положения. 

4.2 При установке необходимо соблюдать правила техники безопасности.

4.3 Рекомендуется произвести дополнительное крепление к полу и стене.

[image: image3.png]


4.4 При эксплуатации элементы изделия запрещается нагружать весом, превышающим значения, установленные в настоящем паспорте.

[image: image4.png]



5.   ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
5.1 Изделие поставляется Заказчику в разобранном виде (возможна частичная или полная сборка заводом-изготовителем). В связи с постоянной работой по увеличению надежности, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения и усовершенствования, не отраженные в данном паспорте и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

5.2 Ниже приводится порядок сборки.
5.3 Составные элементы изделия распаковать, внешним осмотром проверить комплектность, состояние и целостность элементов. Сборку производить на ровной поверхности;
5.4 Установить стойки вертикально. К стойкам крепежными комплектами М8 прикрепить с обеих сторон полки-лежанки (рис. 3).


5.5 Убедиться в надежности установки. При необходимости провести подтяжку всех резьбовых соединений.
6.   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1 Стеллажи не требуют технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6.2 Покрытие, нанесенное на поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.3 В процессе эксплуатации стеллажей не допускается изменение конструкции, влияющее на ее защитные и эксплуатационные характеристики.

6.4 Изделие разрешается транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление изделий при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства. 

6.5 Изделие хранить в упакованном виде при температуре воздуха от -40(С до +40(С и относительной влажности не более 80 %.

7.   СВИДЕТЕЛЬСТВО   О   ПРИЕМКЕ

Нары 2-х ярусные 2-х сторонние размером 1800х1100х1550 мм / складные признаны годными для эксплуатации.

            Дата выпуска     ___________________
                                                                                                           



     число, месяц, год                
                     № партии       ________________ Кол-во: ____________ шт. 
                          М.П.                _______________________________________

                                                                                               



     подпись лица, ответственного за приемку
8.   ГАРАНТИИ   ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

8.3 Срок службы изделия – 7 лет.

8.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей 
организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта.

8.5 Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные у предприятия-изготовителя или его официальных представителей.
Рис. 2





Рис. 3








4

